## Ark1
Beregning af overholdelse af afløbskoefficient, regnvandskloak
Bornholms Regionskommune har lavet dette regneark, hvor du kan se, om du overholder kravene til afledning af regnvand. I regnearket er der allerede angivet et beregningseksempel. For at lave din egen beregning skal de gule felter udfyldes eller ændres. Tilladt afløbskoefficient er fastsat i spildevandsplanen og vil typisk være: 0,25 for villaer, 0,35 for rækkehuse, 0,4 for etageboliger, 0,6 for centerområder og Erhverv og 0-0,1 for rekreative områder. Hvis der afledes til fælleskloak fastsættes den dimensionsgivende regn til 230 l/s7ha og hvis der afledes til regnvandskloak fastfættes den til 190 l/s/ha
Dato
Ejer
Adresse
Tilladt afløbskoefficient: (Kan findes i spildevandsplanen, lokalplanen eller ved henvendelse til Natur og Miljø: spildevand@brk.dk: | 0.6
Dimensionsgivende regnintensitet (l/s/ha i 10 min.): | 190
Nedenstående permabilitetskoefficienter skal benyttes ved beregning af regnvandsafledningen.
Belægnings type | Permabilitet
Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) | 1
Tagflader | 1
Belægning med tætte fuger | 1
Belægning med grus- eller græsfuger | 0.8
Grusbelægning | 0.6
Grønne områder, have og areal uden belægning | 0.1
Hydrologisk reduktionsfaktor = | 1
Overfladearealer på grunden udfyldes.
Belægningstype | Permabilitet | Areal | Reduceret areal | Regnvand i alt
| φ | m² | m² | l/s
Befæstede områder fx asfalt, beton o.l. | 1 | 100 | 100 | 1.9
Tagflader | 1 | 150 | 150 | 2.85
Belægning med tætte fuger | 1 | 0 | 0 | 0
Belægning med grus- eller græsfuger | 0.8 | 0 | 0 | 0
Grusbelægning | 0.6 | 60 | 36 | 0.684
Grønne områder, have og areal uden belægning | 0.1 | 690 | 69 | 1.311
Område som ikke afleder til kloakken | 0 | 0 | 0 | 0
Areal med en anden afløbskoefficient | 0 | 0 | 0 | 0
Samlet areal (A) (skal svare til grundens totale areal): |  | 1000 | 355
Samlet afløb (Q): |  |  |  | 6.745
Max. tilladelig afledning: |  |  |  | 11.4
Er der behov for forsinkelse på grunden? | NEJ

## Ark2
Beregning af vandstrøm
Bornholms Regionskommune har lavet dette regneark, hvor du kan lave din egen beregning af vandstrøm. Du skal blot udfylde eller ændre de gule felter.
Dato
Ejer
Adresse
Dimensionsgivende regnintensitet (l/s/ha i 10 min.): | 190
Nedenstående permabilitetskoefficienter skal benyttes ved beregning af vandstrømen Qr.
Belægnings type | Permabilitet
Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) | 1
Tagflader | 1
Belægning med tætte fuger | 1
Belægning med grus- eller græsfuger | 0.8
Grusbelægning | 0.6
Grønne områder, have og areal uden belægning | 0.1
Hydrologisk reduktionsfaktor = | 1
Overfladearealer på grunden som der udledes fra.
Belægningstype | Permabilitet | Areal | Reduceret areal | Regnvand i alt
| φ | m² | m² | l/s
Befæstede områder fx asfalt, beton o.l. | 1 | 100 | 100 | 1.9
Tagflader | 1 | 150 | 150 | 2.85
Belægning med tætte fuger | 1 | 0 | 0 | 0
Belægning med grus- eller græsfuger | 0.8 | 60 | 48 | 0.912
Grusbelægning | 0.6 | 0 | 0 | 0
Grønne områder, have og areal uden belægning | 0.1 | 0 | 0 | 0
Område som ikke afleder til kloakken | 0 | 0 | 0 | 0
Areal med en anden afløbskoefficient | 0 | 0 | 0 | 0
Samlet afløb (Qr): |  |  |  | 5.662
Forventet vandstrøm iberegnet en klimafator |  |  |  | 7.9268

## Ark3
Beregning af overholdelse af afløbskoefficient, regnvandskloak
Bornholms Regionskommune har lavet dette regneark, hvor du kan beregne det reducerede areal, som der er reelt afledningsbehov for på din ejendom.
Dato
Ejer
Adresse
Overfladearealer på grunden udfyldes.
Belægningstype | Permabilitet | Areal | Reduceret areal
| φ | m² | m²
Befæstede områder fx asfalt, beton o.l. | 1 | 100 | 100
Tagflader | 1 | 150 | 150
Belægning med tætte fuger | 1 | 30 | 30
Belægning med grus- eller græsfuger | 0.8 | 20 | 16
Grusbelægning | 0.6 | 60 | 36
Grønne områder, have og areal uden belægning | 0 | 690 | 0
Samlet areal (A) (skal svare til grundens totale areal): |  | 1050
Reduceret areal, som der er afledningsbehov for |  |  | 332